## E.01.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 30202.52
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 30202.52
1.1.1 | 人工费 |  |  | 4605.96
1.1.2 | 材料费 |  |  | 26181.44
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 1753.88
1.1.4 | 管理费 |  | 21.392 | 1360.8
1.1.5 | 利润 |  | 17.85 | 1135.36
1.1.6 | 单价优惠 | 不用于电子招投标 | 13.8 | 4834.92
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
1.2.1 | 单价优惠 | 不用于电子招投标 | 13.8
2 | 措施项目费 |  |  | 1107.87
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 6.2 | 394.31
2.2 | 单价优惠
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 2817.94
5 | 总价优惠 | 不用于电子招投标
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 34128.33
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-3 分部分项工程项目清单计价表(全部清单)
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 050103001001 | 栽植香樟 | 1.名称：香樟； 2.胸(地)径：14-14.9cm，高度：600-650cm，冠幅：300-350cm，主干通直，保留三级分支，全冠种植； 3.草绳绕树干,树木成品支撑（三角）； 4.含肥料、养护1年,包成活。 | 株 | 16 | 1199.58 | 19193.28 | 19193.28
2 | 050307018001 | 垃圾桶 | 1.名称：分类垃圾桶； 2.材质：不锈钢双桶； 3.具体样式为片区统一样式； | 个 | 4 | 786.34 | 3145.36 | 3145.36
3 | 050201013001 | 树池 | 1.1.7*1.7m树池; 2.含100*100麻石树池石、玻璃钢树池箅子; 3.详见设计图纸; | 个 | 16 | 356.07 | 5697.12 | 5697.12
4 | 050101004001 | 种植土换填 | 1.铺填种植土，综合施工方法； 2.含绿化用地整理、购土、铺填、平整、运距综合考虑，含场内转运。 | m3 | 76 | 28.51 | 2166.76 | 2166.76
本页小计 | [6 empty] | 30202.52
合 计 | [6 empty] | 30202.52

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 394.31 |  | 394.31
2 | 050406003001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 168.54 |  | 168.54
3 | 050406002001 | 文明施工 |  | 202.24 |  | 202.24
4 | 050406001001 | 临时设施 |  | 294.46 |  | 294.46
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 48.32 |  | 48.32
本页小计 |  |  |  | 1107.87
合 计 |  |  |  | 1107.87
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.05.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1107.87
1 | 增值税 |  | 31310.39 | 9 | 2817.94
合 计 |  |  |  |  | 2817.94

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页、共2页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 4700.025 | 0.98 | 4606.02 | 人工系数: 0.98;
2 | 003 | 种植土 | m3 | 76.76 | 20 | 1535.2
3 | 02330300001 | 草绳 | kg | 72 | 0.73 | 52.56
4 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 1.8 | 35.4 | 63.72
5 | 03210700011 | 镀锌铁丝 Φ3.0 | kg | 1.6 | 5.35 | 8.56
6 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 37.319 | 0.303 | 11.31
7 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.074 | 127.49 | 9.43
8 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm | m3 | 0.064 | 135.23 | 8.65
9 | 05250300005 | 树棍 L=1.2m | 根 | 48 | 2.92 | 140.16
10 | 32270100002 | 复合肥 | kg | 9.18 | 1.2 | 11.02
11 | 32270500001 | 杀虫杀菌剂 综合 | kg | 0.88 | 29.2 | 25.7
12 | 34091900015~1 | 固定式垃圾双桶 | 个 | 4.08 | 805.31 | 3285.66
13 | 34110100002 | 水 | t | 20.589 | 4.33 | 89.15
14 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.182 | 0.704 | 0.13
15 | 36010200004 | 玻璃钢树池箅子 2.5cm厚 | m2 | 36.72 | 60 | 2203.2
16 | 36071700004~1 | 麻石树池石 100×100 | m | 110.432 | 16.597 | 1832.84
17 | 80010300003 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | t | 0.033 | 401.39 | 13.25
18 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 48.844 | 1 | 48.84
19 | WJJ320101008~1 | 香樟 14-14.9cm | 株 | 16.16 | 1042.202 | 16841.98 | WJJ320101-08
20 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型 | 台班 | 0.428 | 1467.62 | 628.14
21 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.779 | 699.77 | 545.12
22 | J4-34 | 洒水车 罐容量(L) 8000 中型 | 台班 | 0.837 | 573.88 | 480.34
23 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.001 | 230.33 | 0.23
24 | J10-2 | 汽油发电机组 功率(kW) 10 小型 | 台班 | 0.428 | 205.59 | 87.99
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 32529.2
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：绿化工程 标段：单位标段 | [5 empty] | 第2页、共2页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | J12-61 | 手推喷药机 300L 小型 | 台班 | 0.17 | 71.93 | 12.23
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 12.23
| 合 计 |  | 元 |  |  | 32541.43
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。