明成达价字（2022）第37号

关于浏阳经开区（高新区）顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程预算编制的报告

湖南金阳新城建设发展集团有限公司：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对浏阳经开区（高新区）顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程进行预算编制。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编制对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

注册造价工程师（签章）：           编制人员：

- 工程基本情况：

1、工程名称：浏阳经开区（高新区）顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程

2、建设单位：湖南金阳新城建设发展集团有限公司

3、设计单位：湖南中大设计院有限公司

4、工程概况：

本工程为浏阳经开区（高新区）顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程，本项目改造分A、B两条道路，全长0.188km，其中，A路北起康万路，南至国际蒙特梭利北区幼儿园门口处。道路现状路面宽度8m，全路段路面加宽至12m，道路全长0.125km，设计速度15km/h。B路西与A路K0+095.869相交，往东终于镶龙华府小区北门处，为小区次出入口道路。道路现状路面宽度4m，全路段路面加宽至6m，道路全长0.063km，设计速度15km/h。本次预算编制范围包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程。

二、编制范围：

委托方提供的浏阳经开区顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程设计图纸及委托单位要求的范围。

三、编制责任：

委托方对提供资料的真实性、合法性和完整性负责；我公司的责任是根据与委托方签订的委托咨询合同、委托方提供的与本工程相关的全部资料，进行编制并形成最终编制结论。

四、编制依据：

1、湖南省建设工程造价咨询执业管理办法；

2、建设工程造价咨询合同；

3、委托方提供的有关该工程的施工图设计文件、设计图疑问回复及相关资料等；

4、湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5、湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6、浏阳经济技术开发区财政局投资评审中心《关于明确政府投资项目预算评审、变更及结算审计事项的通知》（2020年6月30日）；

7、长沙市财政评审中心《关于发布2021年第一期土建、安装材料价格的通知》（2021年4月29日）；

8、长沙市建设工程造价管理站《长沙建设造价》（2022年2月）；

9、浏阳市住房和城乡建设局《浏阳建设造价》（2022年第1期）；

10、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布<2021年12月、第四季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数>的通知》（湘交造定字〔2022〕15号）；

11、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站《关于发布<2022年1、2月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数>的通知》（湘交造定字〔2022〕33号）；

12、湖南金阳新城建设发展集团有限公司《顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程预算编制任务书》（编号2022-LSX-002）。

五、编制方法：

受委托方委托后，我公司工程咨询人员依据委托方提供的浏阳经开区顺基房产西侧（康万路-镶龙华府）道路提质改造工程相关资料以及现行计价文件和现行规范进行预算编制，计价软件采用智多星。

六、编制作业日期：

委托方提供技术经济资料时间：2022年3月24日，财评复核时间：2022年4月18日，受托方提交咨询服务成果时间：2022年4月24日。

七、编制结论：

经公司内部三级复核后，本工程预算编制金额749096.50元，大写为RMB：柒拾肆万玖仟零玖拾陆元伍角，详汇总表。

| 序号 | 名称 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 474041.38 |  |
| 2 | 排水工程 | 91287.39 |  |
| 3 | 交通工程 | 5597.95 |  |
| 4 | 照明工程 | 80983.96 |  |
| 5 | 绿化工程 | 11511.10 |  |
| 6 | 土石方工程 | 17575.04 |  |
| 7 | 不可预见费 | 68099.68 |  |
|  | 合计 | 749096.50 |  |

八、编制说明：

（一）估算执行情况

1、投资估算批复金额约为150.00万元，预算编制金额为74.91万元，在批复估算金额之内。

（二）计价办法规定

1、预算编制时绿色施工安全防护措施项目费按计价办法规定总费率计算，结算时安全文明施工费按固定费率结算，绿色施工措施费按现场签证的工程量计算。

2、安全责任险、环境保护税，预算编制时按计价办法规定取费，结算时根据实际缴纳，提供缴纳凭证按实调整。

（三）材料、取费、费率说明

1、材料价格优先按《浏阳建设造价》、《长沙建设造价》、长沙市财评材料价格、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站发布价。其中苗木价格按2021年10月长沙建设造价优惠20%。

2、按预算编制任务书，管理费利润优惠30%，市政工程单价优惠15%。

4、不可预见费按项目工程造价的10%计算，金额为75043.75元。

（四）施工组织设计、措施费说明

1、按预算编制任务书，“50万元以上项目，不单独计取机械进出场费，视为包含在清单价中”。

2、土石方、垃圾外运采用新型智能环保渣土车运输，运距按5km。

3、苗木的成活期养护按一年计算。

（五）其他说明

1、道路工程中“抗裂贴”、“接缝填缝料损坏维修”清单市政工程无相关定额子目，编制采用公路工程定额编制下浮8%后按协商价计入。

2、经与设计单位沟通部分设计未明确部分，确认道路工程中开挖地砖厚度为15cm、雨水口及连接管路面破除工程量已包含在路施-09《路面工程数量表》中、接缝填缝料损坏维修工程量633m包含胀缝维修6m及纵横缝维修627m、新建雨水口做法为《16S518》图集页12中H=1m型号。

3、利用现状路面直接加铺段，加铺前现状道路的冲洗、换板重铺路段旧板挖除后路基底的夯实费用已包含在相关定额子目中，不再另行计价。

4、设计文件路施-12中图纸说明“胀缝靠基层接触面铺设60cm宽油毛毡并洒双层沥青用于胀缝防水”，该部分费用按胀缝6m计算已计入道路工程胀缝防水清单中。

5、原路侧雨水边沟清通，清通厚度依据现场及设计暂无法明确，按50cm厚清通暂估，结算按实计量。

6、乔木土球大小按胸径的7倍计算，灌木按其冠径的1/3计算。

7、雨水管道设计未作特殊要求，按规范不计取闭水试验。

8、苗木种植土考虑场内土方利用。

九、附件：

1、预算书。

湖南明成达工程咨询有限公司       编制：

复核、项目负责人：

中国·长沙                    2022年4月24日