
污水处理公司2025年在线仪表采购（第二次）
询 价 函
致各潜在单位：
污水处理公司2025年在线仪表采购将采用询价采购方式采购关键在线仪表(污泥浓度计、溶解氧仪等)及附属配件，现邀请贵公司按照本邀请书所附的有关要求，编写好询价采购响应文件，按照规定的时间、地点，现场送达或者密封邮寄（如邮寄，采购人未在截止时间内收到，责任由报价人自负），现向贵公司就本项目询价，请按本项目以下要求报价。
一、项目名称及基本情况
（一）项目名称：污水处理公司2025年在线仪表采购
（二）采购单位：浏阳经开区污水处理工程有限公司
（三）采购主要内容
1、本项目预算控制总价为347530.00元，报价人所报含税总价不能超过控制价，否则为不合格报价。
2、采购标的：
	序号
	名称
	参考品牌
	规格型号
	数量
	单位
	控制单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	DO溶解氧在线检测仪
	E+H，杰普，斯旺，赛莱默WTW，哈希
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0-20.00ppm，精确度：±0.1ppm，测量原理：荧光法
	10
	台
	20684
	206840
	包含安装

	2
	MLSS污泥浓度分析仪
	E+H，杰普，斯旺，赛莱默WTW，哈希
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0.0-30.0g/L，分辨率：0.1g/L，精确度：±3%
	6
	台
	20811
	124866
	包含安装

	3
	仪表箱
	/
	304不锈钢定制
	16
	套
	989
	15824
	包含安装

	4
	控制总价（元）     
	大写：叁拾肆万柒仟伍佰叁拾元整
	347530
	


注：（1）以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(/增值税普通(）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。
（2）本项目询价有效期60天（ 2026 年 1 月5日起至 2026 年  3 月6日止）。
（3）本项目询价时，扫描件和原件均具有同等法律效力。
（4）本项目询价要求报价有效期至少60天。
二、技术参数及要求内容
（一）本采购只接受与参考品牌同档次或优于参考品牌档次的产品，供应商须提供针对所投产品的正式销售授权书或代理商证书。
（二）供应商供货的仪表及配套零件必须为全新未使用且不存在任何权属纠纷。其所提供的由第三方生产的设备和其他产品均为该生产厂家授权销售的正品。
（三）质量要求：仪表及配套零件必须符合我司生产需求，数据采集频率为实时测量，自动监测数据与标准样品的相对误差不超过±10%，仪表及配件在一年内出现故障情况，乙方须免费进行维修或更换。
（四）根据采购人的提供的需求进行供货，并在约定时间内将仪表进行更换或安装，确保工艺池正常运行。

（五）数据传输要求：仪表安装调试完成后，必须接入PLC系统进行集中显示与监控，并将实时测量数据稳定传输至中控室。

报价人应（全部响应(/部分响应(）以上要求。
三、供货及售后服务要求：
（一）供货期：合同签订生效后，20个工作日内完成供货及安装。
（二）供货地点： 浏阳经开区污水处理工程有限公司。
质保期： 质保 1 年，从  验收合格  之日起算。
（三）售后服务要求：
质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务，有偿服务要求：（双方协商进行）。
（四）售后服务其他要求：详件合同
四、结算和付款方式
合同签订后，采购人预付中标人合同总价的30%，设备到现场采购人验收后付至合同总价的70%，中标人在20个工作日内完成安装，安装调试完成后，试运行一个月无任何质量问题，并经双方签字验收合格后，采购人凭验收单和增值税专用发票支付至合同总价的95%。剩余合同总价的5%作为质保金，在质保期满（质保期 1 年，自验收合格之日起计算）且无质量问题后，无息支付。

五、询价人信息：
询价联系人： 张先生  联系电话： 15574474799    
询价单位：  浏阳经开区污水处理工程有限公司    
询价日期：  2025 年 12 月 30日至 2026 年 1 月 5 日 
六、报价方式
本次询价要求不低于3家单位参与报价，拟邀请报价最低单位进行二次价格协商，报价人将报价文件[包含：法人身份证明原件、授权委托书原件、报价响应声明、质量保证响应书、报价函（签字和盖章）及“采购响应文件的组成及要求”中要求证件复印件（需盖章）]，于    2026年 1 月 5日14:00（北京时间）现场送达或密封邮寄至湖南浏阳经开区康万路373号水务股份有限公司，张枫,联系电话15574474799。二次价格协商时间由双方协商议定。 
八、报价人需提供（见附件）：
附件1：询价响应文件：
1、法定代表人身份证明(法定代表人参加报价)
2、法定代表人授权书(委托代理人参加报价)
3、报价响应声明
4、质量保证响应书
5、报价函
6、营业执照(、资质证书(、其他证书（根据项目具体要求填写）(
附件2：合同
浏阳经开区污水处理工程有限公司
   2025  年  12   月  30   日

附件1：询价采购响应文件
浏阳经开区污水处理工程有限公司
污水处理公司2025年在线仪表采购
询价采购响应文件
报价单位：                     
日    期：     年     月     日
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注  册  号：                  
注册地址：                                    
成立时间：       年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；
兼营：                                            
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


供应商（盖章）：
日期：      年      月      日      
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
授权委托书
本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价响应文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


                 报价单位：（盖单位章）       
                   法定代表人：（签字）           
                   委托代理人：（签字）           
年     月     日   
注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；
2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书，若法定代表人参加报价无需提供授权委托书）。

报价响应声明

致             (采购人)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份（电子文件     份），并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意遵守询价文件后附的合同条款，保质保量的完成货物提交任务。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
供应商(盖章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：          
日  期：      年     月    日
质量保证响应书 
供货人对质量保证条款（详见采购文件“二、技术参数及要求内容”进行响应，格式自拟。

（项目名称）报  价  函
（询价采购单位名称）公司：
我公司根据贵司 项目名称  询价函要求，现作以下报价。

一、采购内容
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	DO溶解氧在线检测仪
	
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0-20.00ppm，精确度：±0.1ppm
	10
	台
	
	
	包含安装

	2
	MLSS污泥浓度分析仪
	
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0.0-30.0g/L，分辨率：0.1g/L，精确度：±3%
	6
	台
	
	
	包含安装

	3
	仪表箱
	/
	304不锈钢定制
	16
	套
	
	
	包含安装

	合计金额大写     
	（税率：  %）


注：1、以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(税率   %/增值税普通(）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。

2、本报价有效期          天，自报价之日起。
3、本报价扫描件和原件均具有同等效力。
二、对技术参数及要求的响应：
我司将（响应(/部分响应(）技术参数及要求，优化响应情况：
三、供货要求及售后服务保证
1、供货期：       之日起      日历天内。
2、供货地点：                          
质保期：      年，从           之日起算。
3、售后服务保证：质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务。有偿服务的计费方式为：
4、售后服务其他承诺：
四、报价人信息：
报价经办人：    （签名）     联系电话：               

报价单位 ：    （盖章）      
五、报价日期：    年   月    日
六、附证件明细：营业执照(、资质证书(、其他证书(
营业执照

附件2  合同
合同编号：     
浏阳经开区污水处理工程有限公司
合 同 文 本
项目名称：污水处理公司2025年在线仪表采购     
甲    方：浏阳经开区污水处理工程有限公司      
乙    方：                                    
签订日期：          年    月    日            
采 购 合 同
采购方：浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称甲方）
法定代表人：邓  辉
联系地址：浏阳经济技术开发区扬清路
供货方：
法定代表人：
联系地址：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方友好协商一致，就甲方污水处理公司2025年在线仪表采购签订本合同。
一、交货时间和地点
交货地点：浏阳经开区污水处理工程有限公司。
交货时间：合同签订后，乙方按照甲方提供的采购清单，于20个工作日内完成供货和安装。
二、采购清单
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	DO溶解氧在线检测仪
	
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0-20.00ppm，精确度：±0.1ppm，测量原理：荧光法
	10
	台
	
	
	包含安装

	2
	MLSS污泥浓度分析仪
	
	控制器双通道，相同品牌仪表传感器可自由切换。测量范围：0.0-30.0g/L，分辨率：0.1g/L，精确度：±3%
	6
	台
	
	
	包含安装

	3
	仪表箱
	/
	304不锈钢定制
	16
	套
	
	
	包含安装

	4
	总价（元）
	大写：
	
	


注：（1）以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(税率   %/增值税普通增值税）、运费(、装(、卸(、安装(调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(培训(其他(等）一切费用。
三、质量要求

1、供应商供货的仪表及配套零件必须为全新未使用且不存在任何权属纠纷。其所提供的由第三方生产的设备和其他产品均为该生产厂家授权销售的正品。

2、仪表及配套零件必须符合我司生产需求，数据采集频率为实时测量，自动监测数据与标准样品的相对误差不超过±10%，仪表及配件在一年内出现故障情况，乙方须免费进行维修或更换。

3、数据传输要求：仪表安装调试完成后，必须接入PLC系统进行集中显示与监控，并将实时测量数据稳定传输至中控室。

4、乙方所提供的产品及配件质保期为 12 个月，自验收合格之日起计算。

四、结算及付款方式

合同签订后，甲方预付乙方合同总价的30%，设备到现场甲方验收后付至合同总价的70%，乙方在20个工作日内完成安装，安装调试完后，试运行一个月无任何质量问题，经双方签字验收合格后，甲方凭验收单和增值税专用发票支付至合同总价的95%。剩余合同总价的5%作为质保金，在质保期满（质保期 1 年，自验收合格之日起计算）且无质量问题后，无息支付。
五、验收标准

乙方在安装完成后，由甲方对仪表开机运行，连续运行7个工作日，且测量误差≤±10%，经确认无任何问题后，填写验收申请单。

六、其他

1、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

2、不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，由双方协商本合同继续履行条件或者终止合同的履行。

3、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
5、本合同一式 伍 份，甲方持 肆 份，乙方持 壹 份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

	甲方（盖章）
	乙方（盖章）

	法定代表人（授权代表）：

	法定代表人（授权代表）：


	开户行：工行浏阳市支行工业园分理处
	开户行：

	开户名称：浏阳经开区污水处理工程有限公司
	开户名称：

	账户：1901 0268 0902 2101 025
	账号：

	签订日期：    年   月   日
	签订日期：    年   月   日


中共湖南浏阳经开区水务股份有限公司

总支部委员会廉政协议

项目名称：污水处理公司2025年在线仪表采购 
主合同名称：污水处理公司2025年在线仪表采购 
主合同/经济合同编号：    -    -    号
甲方：浏阳经开区污水处理工程有限公司 
乙方：                                
为规范甲、乙双方经济活动，促进廉洁从业，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，提高双方各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，保护双方合法权益，经甲乙双方协商一致，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家有关法律法规及党风廉政建设的相关规定，签订本协议。甲、乙双方保证共同遵守，并自觉接受各方监督。
一、甲、乙双方应严格遵守国家的有关法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定，合法经营。
二、甲、乙双方各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律另有规定除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方有义务监督各自工作人员的廉洁行为。
三、甲、乙双方必须遵守和履行主合同协议条款，不准在协议条款之外搞各种形式的口头协议或许诺。
四、甲、乙双方及工作人员不得有下列行为
1.乙方及工作人员事前、事中、事后不得直接或变相给予甲方工作人员及其亲属财物（包括礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等钱款，以及贵重物品、手机类通讯工具、交通工具、名贵奢饰品、烟酒、办公用品或用房等实物，下同）。甲方及工作人员不得以任何理由索取和接受乙方财物（内容同上）。
2.乙方及工作人员不得向甲方工作人员明示或暗示有即期或远期可得利益，不得为甲方工作人员安排旅游、出国（境）等或提供资金。甲方工作人员不得借装修房屋、婚丧嫁娶等机会向乙方及工作人员敛财；不得在乙方报销应由其个人支付的费用。
3.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供借款私用。甲方工作人员不得向乙方及工作人员拆借资金私用，更不得向乙方及工作人员索取资金。
4.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。甲方工作人员不得接受乙方及工作人员可能影响公正执行合同的上述活动。
5.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供其他非法利益，甲方工作人员不得到乙方处报销应由个人或配偶、子女、亲属支付的费用，不得向乙方介绍客户利用增值税发票倒票谋取利益。
6.乙方不得和甲方工作人员暗箱操作，私下交易，操作业务；不得和甲方工作人员勾结偷盗甲方公司及公司范围内的财产、物品等，不得凭空捏造事实，恶意举报甲方及其工作人员。
五、甲、乙双方共同责任
1.不在非公务场合洽谈业务。
2.不以个人名义私下“一对一”洽谈业务。
3.要对各自工作人员进行经常性法制教育和廉政教育。
4.互相监督，发现重大违规、违纪现象时，可向双方纪检监督部门举报。
六、检查方式
本协议的履约情况应接受甲、乙双方纪检监督部门的监督评价，检查方式为座谈、问卷调查或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。
七、违约责任
1.乙方及工作人员违反本协议，甲方可视情节，采取“在一定期限内拒绝乙方参与甲方项目投标，或在一定期限内，若乙方参与甲方项目投标，则在评标时扣除一定分数等”限制性措施，情节严重的，甲方有权立即无条件解除与乙方签署的主合同，且不承担任何违约责任，并依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。
2.甲方工作人员违反本协议，情节较轻者给予批评教育、纪律处分；情节较重将依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，如给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；乙方有权利和义务向甲方纪检监督部门或上级纪检监督部门举报。
八、本协议由双方及双方上级单位的纪检监督部门监督和对执行情况的检查。甲方廉政举报方式：电话0731-83250578、信件；乙方廉政举报方式：电话：   信件。
九、本协议中甲方或乙方“工作人员”系指主合同签订及履行过程中涉及的甲方或乙方相关人员。
十、本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。
十一、本协议作为主合同的附件，与主合同同时签署，一并生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印件由双方纪检监督部门保存。
（甲、乙双方已认真阅读并理解以上行为规范的各项内容和要求，并郑重承诺愿意接受并严格遵守以上条款）。
甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：
经 办 人：                   经 办 人：
日 期：   年   月  日        日 期：   年   月  日


