2025-2026年度管网测漏服务采购(第二次)询价函

各潜在服务供应商：

我公司因供水管网管理和安全需要，拟采购年度供水管网测漏服务，现向贵公司就本项目询价，请按本项目以下要求报价。

- 一、采购预算金额

本项目预算控制总价为480000元，报价人所报含税总价不能超过此预算控制总价，否则为不合格报价。

二、采购标的：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务要求 | 控制费用 | 控制综合单价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南浏阳经开区水务股份有限公司2025-2026年度管网测漏服务采购（暗漏） | 湖南浏阳经开区水务股份有限公司供水范围内的管网漏水点查找（暗漏） | 要求查出漏点为暗漏；漏点确认必须甲方到场；漏点精确定位≤1米 | 480000元 | 1、DN＜50，1300元/处； 2、50≤DN＜150，2500元/处；3、150≤DN≤400，4800元/处；4、DN＞400，10000元/处。 | 按查出漏点数量进行结算，未查出漏点无结算金额。 |

注：因采购服务的特殊性，无法确定查出漏点的具体数量，因此报价、议价由最终综合单价具体决定。

1、以上费用包含且不限于提供服务产生的（税费（增值税专用/增值税普通）、人工、材料、管理、利润、差旅、售后服务、培训、专家论证、会务、机械设备、评审、安全保证、备案等）一切费用。

2、本询价有效期自2025年9月15日起 至确定中标人日止 ，

3、本询价扫描件和原件均具有同等效力。

4、本项目报价有效期要求自报价之日起算至少   30    天。

三、服务（工作）要求：（要求查出漏点为暗漏；漏点确认必须甲方到场。）

报价人应（响应/部分响应）以上要求，部分响应或优化的要求。

资格要求：

1、投标人自投标截止日前3年内完成一个或以上类似市政给水/自来水管网检漏服务业绩。（提供类似业绩合同扫描件证明）

2、装备配置要求：投标人为本项目配置至少汽车1辆、听漏仪1台、地下管线探测仪1台、听音棒1台、漏水相关分析仪1台；（提供照片及证明(发票或租赁合同，须体现为投标人所有，投标人承诺在本项目服务期内，上述设备配置为本项目专用)）。

四、服务工期、地点及售后服务要求：

1、服务工期(周期)：壹年

2、成果交付时间和地点：合同有效期内/湖南浏阳经开区水务股份有限公司供水范围内

3、质量保证要求：漏点精确定位≤1米

4、测漏过程要求：测漏需要根据公司管网状况及分布情况提供具体测漏计划，测漏工作必须对公司供水管网进行全域测漏（不能按照喜好或方便随意测漏）

5、售后服务要求：无

五、询价人信息：

询价联系人：  李达家                 联系电话：  15116107716

询价单位 ：  湖南浏阳经开区水务股份有限公司

询价日期：    2025年9月15日至2025年9月18日

六、结算和付款方式

查出漏点后，由甲乙双方确认漏点，由乙方开具增值税普通发票每半年结算一次，结算总金额为根据周期内查出漏点的数量和综合单价进行汇算，总金额一次性无息付清。

七、报价方式

密封的投标文件〔一式一份）递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2025年9月19日10时00分，地点为湖南浏阳经开区水务股份有限公司前栋一楼会议室（康万路373号），必须由投标人的法定代表人或由投标单位法定代表人授权的委托代理人参与开标会议，在投标截止时间前到达开标地点。（逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，予以拒收）资格及响应性评审合格且报价最低的供应商为拟成交供应商。

- 八、报价人需提供（见附件）：

- 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加报价)

- 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加报价)

- 附件3：报价响应声明

- 附件4：报价函

- 附件5：营业执照、资质证书、其他证书（根据项目具体要求填写）

### 附件1：

- 法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）           性别：     年龄：     职务：

系 （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

报价单位：（盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

附件2：

### 授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

报价单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年     月     日

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；

2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书，若法定代表人参加报价无需提供授权委托书）。

附件3：

### 报价响应声明

致 (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日   内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意遵守询价文件后附的合同条款，保质保量的完成货物提交任务。

五、我方承诺遵守《采购法》、《采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与询价过程中，若出现《采购法》第七十七条、《采购法实施条例》第七十二条和《采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

报价单位名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：       年    月     日

附件4：报价函

（项目名称）报 价  函

（询价采购单位）公司：

我公司根据贵司   （项目名称）    询价函要求，现作如下报价。

一、报价明细：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务要求 | 统一报价折扣 | 漏点分项报价（含税 %） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南浏阳经开区水务股份有限公司2025-2026年度管网测漏服务采购（暗漏） | 湖南浏阳经开区水务股份有限公司供水范围内的管网漏水点查找（暗漏） | 要求查出漏点为暗漏；漏点确认必须甲方到场；漏点精确定位≤1米 | 480000元*（ ）%= （ ）元 | 1、DN＜50，1300元/处*（ ）% =（）元/处； 2、50≤DN＜150，2500元/处*（ ）% =（）元/处； 3、150≤DN≤400，4800元/处*（ ）% =（）元/处； 4、DN＞400，10000元/处*（ ）% =（）元/处。 | 按查出漏点数量进行结算，未查出漏点无结算金额。 |
| 2 | 总价大写： 元整 |  |  |  |  |  |

注：①、因采购服务的特殊性，无法确定查出漏点的具体数量，因此报价由最终综合单价具体决定。

②、投标报价上限值为48万元，超出上限值的投标报价为无效报价，不得进入评审。投标漏点检测单价=漏点检测控制单价*折扣（上限折扣为100%）

③、同时填报总价和分项单价折扣，须保持一致，否则为不合格报价，报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价与折扣计算不一致，按折扣修正后评审；漏点分项单价报价折扣计算与总价折扣计算不一致，以总价折扣计算结果为准；漏点分项报价金额小数保留2位，小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改漏点分项报价。

1、以上报价包含且不限于提供服务产生的（税费（增值税专用/增值税普通）、人工、材料、管理、利润、差旅、售后服务、培训、专家论证、会务、机械设备、评审、安全保证、备案等）一切费用。

2、本报价有效期自      年      月      日起          日历天，

3、本报价扫描件和原件均具有同等效力。

二、服务（工作）要求响应：

我司（响应/部分响应）询价文件中本项要求。响应或优化响应的具体内容（全部响应不需填写）。

三、服务工期、地点及售后服务保证：

1、服务工期(周期)：壹年

2、成果交付时间和地点：合同有效期内/湖南浏阳经开区水务股份有限公司供水范围内

3、质量保证要求：漏点精确定位≤1米

4、测漏过程要求：测漏需要根据公司管网状况及分布情况提供具体测漏计划，测漏工作必须对公司供水管网进行全域测漏（不能按照喜好或方便随意测漏）。

5、售后服务要求：无

四、报价人信息：

报价经办人：   （签名）         联系电话：

报价单位 ：  （公章）

- 报价日期：    年   月     日

- 附证件明细：营业执照、资质证书、授权委托书、其他（根据提供的具体证件填写）等