
北园再生水厂污泥脱水间板框压滤机滤布采购
询比函

各潜在供应商：

浏阳经开区污水处理工程有限公司北园再生水厂污泥脱水间板框压滤机滤布已使用近一年，滤布为易损易耗品，为确保污泥脱水工作正常开展，需采购4台板框压滤机滤布，现邀请符合资格条件的供应商参与询比采购活动。

一、项目名称及基本情况

（一）项目名称：北园再生水厂污泥脱水间板框压滤机滤布采购

（二）采购单位

浏阳经开区污水处理工程有限公司
采购主要内容

1、本项目预算控制总价为113850.00元，控制单价为 345元/张，报价人所报含税总价及单价均不能超过控制价，否则为不合格报价。
2、采购标的：

	序号
	名称
	板框型号/品牌
	滤布规格型号
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	控制单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	滤布1
	兴源/X20AGZFQ540/2000-UK
	2100*2100（上进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	/
	240
	张
	345
	82800
	包含安装

	2
	滤布2
	景津/XAZGFGN600-2000-U
	2100*2100（中心进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	/
	90
	张
	345
	31050
	包含安装

	3
	控制总价（元）     
	大写：壹拾壹万叁仟捌佰伍拾元整
	113850
	


注： 

（1）以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(/增值税普通(）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。

（2）本项目询比有效期 60 天（ 2025 年11月 27  日起至  2026 年 1 月 26  日止）。

（3）本项目询比时，扫描件和原件均具有同等法律效力。

（4）本项目询比要求报价有效期至少  60 天。

二、技术参数及要求内容

报价人应（全部响应(/部分响应(）以上要求。
(一)供应商供货的板框压滤机滤布及配套零件必须为全新未使用配件与板框压滤机配套。

质量要求：板框压滤机滤布和配套零件必须符合我司板框压滤机需求，且确保滤布一年内性能稳定，含水率≤63%（设备、人为因素、药剂除外），滤布在一年内出现破损情况，乙方须免费进行更换。

（三）根据采购人的提供的需求进行供货，并在约定时间内将滤布进行更换，确保污泥脱水间正常运行。

三、供货及售后服务要求：

(一)供货期：合同签订生效后，20个工作日内完成供货及安装。
（二）供货地点： 浏阳经开区北园再生水厂。
质保期： 质保 1 年，从  验收合格  之日起算。

售后服务要求：

质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务，有偿服务要求：（双方协商进行）。

（五）售后服务其他要求：详件合同
四、结算和付款方式
滤布安装完成后，甲方凭乙方开具的全额增值税专用发票和甲乙双方签字的验收合格单，支付至合同总价的95%，剩余合同总价的5%作为质保金，在质保期满（质保期 1 年，自验收合格之日起计算）且无质量问题后，无息支付。
五、评审内容权重及因素和标准

(一）权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	40%

	2
	技术
	30%

	3
	商务
	30%

	Σ(1+2+3)=1
	100%


（二）评分细则   

	内容
	评审

因素
	分值
	评分标准

	询比

报价

(40分)
	报价

部分
	40分
	以经评委会一致认定满足询比文件要求且报价最低的供应商为评标基准价，其报价得分计 40 分。

询比报价得分=（评标基准价／询比报价）×40
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（低于除该家报价外其他供应商报价算术平均值的50%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

	技术

部分

(30分)
	滤布技术参数及安装调试方案
	30分
	评委根据各供应商提供的技术文件进行综合评价。

提供响应文件截止日一年内具有CMA资质的第三方检测机构出具的完整性、材质、厚度检测报告（包含抗拉强度、耐磨性、耐酸碱性能等）得10分：提供厂家自检报告或非权威机构报告得5分：未提供的不计分；

注：提供以上合格的检测报告加盖供应商公章，否则不计分。
所投产品透气度达到150-200 L/㎡·s计5分，注：提供响应文件截止日一年内具有CMA资质机构出具的检测报告加盖供应商公章，否则不计分。
供应商根据本项目实际情况提供产品实施方案，实施方案包括但不限于产品安装及调试方案、安全与质量保证措施、售后服务响应（含售后人员及联系电话）等。方案完整、科学合理且满足本项目需求的计15分，方案有漏缺项的每处扣5分，方案欠合理、有缺陷的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。

注：方案欠合理、有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性，工作成效无法达到预期要求、条理不清晰，方案内容与实际实施存在差异性，内容空洞、语义表述不清，存在歧义、混乱等。

	商务

部分

(30分)
	商务内容
	30分
	供应商至响应文件截止日三年内具有同类型滤布供货业绩，每个计5分，最多计30分。

注：提供类似业绩成交合同及发票，时间以合同甲方签订的日期为准。

	合计
	100分
	


说明：

1、供应商的响应文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定响应文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

2、评分按百分制计分，并遵循以下计分规则：评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
六、供应商要求

1、基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交法定代表人身份证明原件（或法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件）；

（2）法人提交企业法人营业执照副本复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：

①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近半年内任意连续三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近半年内任意连续三个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(法人提供，被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外，自然人投标的无需提供证明资料）。

2、特定资格条件：供应商应为所投产品制造商或代理商。供应商如果是代理供应商，须提供所投产品制造商授予的有效的代理销售所投产品的授权委托书。
3、本项目不接受联合体投标。

七、询比文件组成 

供应商的响应文件应至少包含以下部分：

（一）询比响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

（二）供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

（三）报价一览表

附件4-1：报价一览表

附件4-2：分项报价表
(四)供应商认为需提供的其他资料

九、合同（见附件5）
十、联系方式及询比文件的递交方式

1.询比单位如需技术咨询，可与邓先生 15675118364联系。

2.询比单位将报价一览表（签字和盖章）、分项价格表（签字和盖章）、法人身份证明原件、授权委托书原件和报价响应声明（签字和盖章）及“七、询比文件组成”中要求提供的所有资料（签字和盖章）胶装好（一式三份）在2025年 11 月 27 日下午3:00前密封送至（或顺丰寄至）湖南浏阳经开区康万路373号，水务公司邓振超处，联系方式： 15675118364。
3.浏阳经开区污水处理工程有限公司将根据评审要求和评审标准，统一组织对询比文件进行评审。评审完成后，采购人将评审结果告知所有参与询比的单位。

浏阳经开区污水处理工程有限公司

      年      月     日  
浏阳经开区污水处理工程有限公司

北园再生水厂污泥脱水间板框压滤机

滤布采购
询比采购响应文件
报价单位：                      

日    期： 2025 年   月    日
(一)询比响应声明
致             (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的询比文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询比文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份（电子文件     份），并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按询比文件规定和询比小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询比文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商(盖章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明
供应商名称：                   

注  册  号：                  
注册地址：                                    
成立时间：       年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；

兼营：                                            

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


供应商（盖章）：

日期：      年      月      日      

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

附件2
授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询比响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


                报价单位：（盖单位章）       

                  法定代表人：（签字）           

                   委托代理人：（签字）           

年     月     日   
注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；  

(二)供应商的资格证明资料
附件3              供应商基本情况表

供应商盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行及账号
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	备注
	


附件4     (三)报价一览表及报价文件
附件4-1


报价一览表

货币单位：人民币

	项目名称
项目名称
	

	询比报价
	大写：                    元

小写：                    元

	备  注
	


注：1.供应商的报价超过最高限价者，作无效响应处理。

2.以上报价包括但不限于完成询比文件分项报价中内容全部费用。

供应商（盖章）： 

法定代表人或其委托代理人签字：           
日期：     年     月      日

附件4-2
分项报价表

	序号
	名称
	板框型号/品牌
	滤布规格型号
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	滤布1
	兴源/X20AGZFQ540/2000-UK
	2100*2100（上进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	
	240
	张
	
	
	包含安装

	2
	滤布2
	景津/XAZGFGN600-2000-U
	2100*2100（中心进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	
	90
	张
	
	
	包含安装

	3
	总价（元）     
	大写：            税率：   %（注明）
	
	


注： 1以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(税率   %/增值税普通(）、运费(、装(、卸(、安装(、调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(、培训(、其他(等）一切费用。

2.本分项报价的总计金额应与报价一览表的响应报价一致。
供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：     年     月      日
(四)供应商认为需提供的其他资料
附件5  合同

合同编号：             

浏阳经开区污水处理工程有限公司
合 同 文 本
项目名称：                                    
甲    方：浏阳经开区污水处理工程有限公司      
乙    方：                                    
签订日期：          年    月    日                                        
污泥脱水间板框压滤机滤布采购合同

采购方：浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：邓  辉

联系地址：浏阳经济技术开发区扬清路

供货方：

法定代表人：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方友好协商一致，就甲方污泥脱水间板框压滤机滤布采购签订本合同。

一、交货时间和地点
交货地点：北园再生水厂污泥脱水间。

交货时间：合同签订后，乙方按照甲方提供的采购清单，于20个工作日内完成供货和安装。

采购清单

	序号
	名称
	板框型号/品牌
	滤布规格型号
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	滤布1
	兴源/X20AGZFQ540/2000-UK
	2100*2100（上进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	
	240
	张
	
	
	包含安装

	2
	滤布2
	景津/XAZGFGN600-2000-U
	2100*2100（中心进料，加边，加内衬，高强丙纶单丝滤布）
	
	90
	张
	
	
	包含安装

	3
	总价（元）     
	大写：
	
	


注：（1）以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(税率   %/增值税普通增值税）、运费(、装(、卸(、安装(调试(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(培训(其他(等）一切费用。
三、质量要求

1、乙方供货的板框压滤机滤布及配套零件必须为全新未使用配件，和板框压滤机配套。

2、乙方提供的板框压滤机滤布和配套零件必须符合我司板框压滤机需求，且确保滤布一年内性能稳定，含水率≤63%（设备、人为因素、药剂除外），滤布在一年内出现破损情况，乙方须免费进行更换。

3、乙方所提供的产品及配件质保期为 12 个月，自验收合格之日起计算。

四、结算及付款方式

合同签订后，乙方在20个工作日内完成供货和安装，安装完成正常运行7个工作日后，经双方签字验收合格后，乙方开具增值税专用发票（税率  %）交给甲方，甲方凭甲乙双方签字的验收申请单和甲方支付至合同总价的95%。剩余合同总价的5%作为质保金，在质保期满（质保期  1 年，自验收合格之日起计算）且无质量问题后，无息支付。
五、验收标准

乙方在安装完成后，由甲方对板框机开机运行，连续运行7个工作日，且污泥含水率≤63%，经确认无任何问题后，填写验收申请单。

六、其他

1、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

2、不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，由双方协商本合同继续履行条件或者终止合同的履行。

3、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
5、本合同一式 伍 份，甲方持 肆 份，乙方持 壹 份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

	甲方（盖章）
	乙方（盖章）

	法定代表人（授权代表）：


	法定代表人（授权代表）：



	开户行：工行浏阳市支行工业园分理处
	开户行：

	开户名称：浏阳经开区污水处理工程有限公司
	开户名称：

	账户：1901 0268 0902 2101 025
	账号：

	签订日期：    年   月   日
	签订日期：    年   月   日


附件：

中共湖南浏阳经开区水务股份有限公司

总支部委员会廉政协议

项目名称：                        
主合同名称：                        
主合同/经济合同编号：2025-        -      号
甲方：                        
乙方：                         
为规范甲、乙双方经济活动，促进廉洁从业，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，提高双方各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，保护双方合法权益，经甲乙双方协商一致，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家有关法律法规及党风廉政建设的相关规定，签订本协议。甲、乙双方保证共同遵守，并自觉接受各方监督。

一、甲、乙双方应严格遵守国家的有关法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定，合法经营。

二、甲、乙双方各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律另有规定除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方有义务监督各自工作人员的廉洁行为。

三、甲、乙双方必须遵守和履行主合同协议条款，不准在协议条款之外搞各种形式的口头协议或许诺。

四、甲、乙双方及工作人员不得有下列行为

1.乙方及工作人员事前、事中、事后不得直接或变相给予甲方工作人员及其亲属财物（包括礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等钱款，以及贵重物品、手机类通讯工具、交通工具、名贵奢饰品、烟酒、办公用品或用房等实物，下同）。甲方及工作人员不得以任何理由索取和接受乙方财物（内容同上）。

2.乙方及工作人员不得向甲方工作人员明示或暗示有即期或远期可得利益，不得为甲方工作人员安排旅游、出国（境）等或提供资金。甲方工作人员不得借装修房屋、婚丧嫁娶等机会向乙方及工作人员敛财；不得在乙方报销应由其个人支付的费用。

3.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供借款私用。甲方工作人员不得向乙方及工作人员拆借资金私用，更不得向乙方及工作人员索取资金。

4.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。甲方工作人员不得接受乙方及工作人员可能影响公正执行合同的上述活动。

5.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供其他非法利益，甲方工作人员不得到乙方处报销应由个人或配偶、子女、亲属支付的费用，不得向乙方介绍客户利用增值税发票倒票谋取利益。

6.乙方不得和甲方工作人员暗箱操作，私下交易，操作业务；不得和甲方工作人员勾结偷盗甲方公司及公司范围内的财产、物品等，不得凭空捏造事实，恶意举报甲方及其工作人员。

五、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合洽谈业务。

2.不以个人名义私下“一对一”洽谈业务。

3.要对各自工作人员进行经常性法制教育和廉政教育。

4.互相监督，发现重大违规、违纪现象时，可向双方纪检监督部门举报。

六、检查方式

本协议的履约情况应接受甲、乙双方纪检监督部门的监督评价，检查方式为座谈、问卷调查或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。
七、违约责任

1.乙方及工作人员违反本协议，甲方可视情节，采取“在一定期限内拒绝乙方参与甲方项目投标，或在一定期限内，若乙方参与甲方项目投标，则在评标时扣除一定分数等”限制性措施，情节严重的，甲方有权立即无条件解除与乙方签署的主合同，且不承担任何违约责任，并依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

2.甲方工作人员违反本协议，情节较轻者给予批评教育、纪律处分；情节较重将依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，如给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；乙方有权利和义务向甲方纪检监督部门或上级纪检监督部门举报。

八、本协议由双方及双方上级单位的纪检监督部门监督和对执行情况的检查。甲方廉政举报方式：电话0731-83250578、信件；乙方廉政举报方式：电话：   信件。

九、本协议中甲方或乙方“工作人员”系指主合同签订及履行过程中涉及的甲方或乙方相关人员。

十、本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。

十一、本协议作为主合同的附件，与主合同同时签署，一并生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印件由双方纪检监督部门保存。

（甲、乙双方已认真阅读并理解以上行为规范的各项内容和要求，并郑重承诺愿意接受并严格遵守以上条款）。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：

经 办 人：                   经 办 人：

日 期：   年   月  日        日 期：   年   月  日
安全管理协议
甲方：浏阳经开区污水处理工程有限公司 

乙方：

为加强安全管理，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家有关安全生产方面的法律、法规，安全、优质、高效地完成安全工作目标，经双方平等协商，达成如下协议： 

一、甲方的安全职责、权利与义务         

1.甲方有权对乙方从业人员进行安全技术知识和安全操作规程的培训进行抽查。     

2.有权对乙方的安全管理台帐记录、现场安全作业情况进行检查，对不合格部分提出整改意见，并监督检查其落实情况;监督乙方对从业人员进行安全教育，使其提高安全意识和操作技能。     

3.有权对乙方的从业人员特别是特种作业人员进行资格审查，对不符合规定的人员有权拒绝使用。     

4.有权对乙方作业过程中的安全防护措施和工作质量进行监督检查，对出现的“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象进行制止。  

5.有权对乙方劳动防护用品的发放及使用情况进行监督检查，对不符合要求的向乙方下发整改通知单。      

6.甲方有义务告知乙方作业场所存在的有毒有害危险因素及其相关的防范措施。  

二、乙方的安全职责、权利与义务 

 1.乙方按招投标文件的要求，向本项目派驻专职安全管理员：              。

2、乙方必须贯彻执行国家和地方有关安全生产的各项法律法规，严格执行国家有关生产规程并参照执行甲方安全生产制度、规定和管理文件等。做好员工的安全教育培训、作业现场安全检查、隐患排查治理、应急管理等各项安全管理工作并接受甲方的指挥和监督。 

3.乙方应按照甲方的要求提供相应的资质文件和管理资料，所提供的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4.建立健全安全生产责任制，成立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，负责组织从业人员进行上岗前的三级安全教育和日常安全教育，项目负责人和安全管理人员须取得安全生产资格证书。 

5.乙方职工的基本体能、安全技能必须达到所从事岗位的基本要求。乙方应按国家规定，组织所属特种作业人员定期参加培训考试，并持证上岗。提供特种作业人员名单及相应操作证件，如有人员变动，及时向甲方补充提供相应的资质材料。  

6.乙方负责为从业人员发放符合国家标准或行业规定的劳动防护用品。并确保从业人员工作时正确穿戴，因乙方人员未按劳动保护有关规定正确使用或穿戴劳动防护用品而引发的事故，乙方承担全部责任。 

7、如果因乙方未及时报告而发生安全事故的，由乙方承担全部责任。在生产条件危及乙方从业人员安全的紧急情况下，乙方有权停止作业直至撤离现场，但应及时通知甲方。 

8、乙方制定、采取必要的防范措施，为职工配备与工作场所匹配的劳动防护用品。 

9.乙方应严格执行控制环境污染的措施，作业过程中的废弃物的排放应符合国家相关标准的要求；作业完成后，必须及时清理现场，避免造成环境污染。 

10、乙方必须严格遵守国家、省、市、区安全法律法规及甲方安全生产操作规范，在劳务服务承包期内乙方应采取一切有效的措施做好安全防护、保卫等工作，如发生安全事故，由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任。

11、乙方必须按投标承诺为劳务服务人员购买“五险”等保险，是否购买其他保险由乙方根据社会保险相关法律法规自行决定并承担相应法律责任。

三、双方约定的其他事项 

1.乙方人员安全工作规程抽考不合格，甲方按照200元/人次对乙方进行扣罚；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改到位的，每逾期一天，甲方按照500元至2000元/天对乙方进行扣罚。 

                            　　　


