## E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
永泰路5栋厂房柴油发电机组及其系统设施采购与安装
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 上限单价 | 投标单价
1 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.功率：300kw; 2.电压：400v; 3.设备质量：2.6t重; 4.含油箱及连接油管; 5.含蓄电池1套、消声器1套、智能控制器1套等; 6.单价含税、含运费、含安装等. | 台 | 1 | 92000
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:AP-XFB; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作,未尽事项详见设计图纸. | 台 | 1 | 9975.8
3 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:AC-XHSB; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作,未尽事项详见设计图纸. | 台 | 1 | 6837.87
4 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:AC-PLB; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作,未尽事项详见设计图纸. | 台 | 1 | 4493.47
5 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:AC-PWB; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作,未尽事项详见设计图纸. | 台 | 1 | 1710.57
6 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:ALE; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作,未尽事项详见设计图纸. | 台 | 1 | 2193.9
| 合 计 |  |  |  |  | 117211.61